## 汇总表
劳务报价汇总表
单位：元
名称 | 总金额 | 建筑平米单价
地上部分 | 0 | 0
地下部分 | 0 | 0
幼儿园 | 0 | 0
暂列金额 | 0 | 0
合计（不含税） | 0 | 0
合计（含税） | 0 | 0
说明：本报价表中链接公式不得更改

## 地上部分
通达城2号楼地上部分劳务报价单
工程名称：新余吉泰-通达城2号楼地上部分
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
主体结构
主体混凝土工程
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 96.29 |  | 0
2 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 2590.96 |  | 0
3 | 010504003001 | 短肢剪力墙 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 8.9 |  | 0
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土（连梁） 2.混凝土甲供 | m3 | 236.81 |  | 0
5 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土（框架梁、单梁） 2.混凝土甲供 | m3 | 845.81 |  | 0
6 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 165.33 |  | 0
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 459.88 |  | 0
8 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m2 | 634.5 |  | 0
9 | 010505008002 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 45.96 |  | 0
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 27.52 |  | 0
11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 11.9 |  | 0
12 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 0.4 |  | 0
主体钢筋工程
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2、钢筋甲供 | t | 296.771 |  | 0
14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋甲供 | t | 231.135 |  | 0
15 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 2.钢筋甲供 | t | 155.408 |  | 0
16 | 010516003003 | 机械连接 | 直螺纹接头 18~20 | 个 | 1200 |  | 0
17 | 010516003004 | 机械连接 | 直螺纹接头 22~25 | 个 | 300 |  | 0
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 制作 安装 | t | 10 |  | 0
二次结构
二次结构混凝土工程
19 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 0.92 |  | 0
20 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 23.28 |  | 0
21 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 15.52 |  | 0
22 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 6.28 |  | 0
23 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 54.1 |  | 0
24 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 42.34 |  | 0
25 | 010505008003 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 37.03 |  | 0
26 | 010505008004 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 0.69 |  | 0
二次结构钢筋工程
27 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.钢筋甲供 | t | 18.307 |  | 0
28 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋甲供 | t | 1.559 |  | 0
29 | 010515001022 | 砌体内加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 | t | 4.5 |  | 0
30 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋钢筋 除钢筋外的全部包括在报价中 | 根 | 27278 |  | 0
砌体工程
31 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖厚度 190 2.砂浆强度等级、配合比:M5 3.多孔砖和砂浆甲供 | m3 | 3.53 |  | 0
32 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 综合考虑 2.砂浆强度等级:M5 3.砌块和砂浆甲供 | m3 | 1768.89 |  | 0
33 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 综合考虑 2.砂浆强度等级:M5 3.砌块和砂浆甲供 4.高度超过3.6部分 | m3 | 5.11 |  | 0
装饰工程
屋面
34 | 010902001001 | 屋面 | 屋面1：Ⅰ级防水上人保温平屋面（商业、主楼） 1、混凝土屋面 2、找坡层 泡沫混凝土找2%坡，最薄20厚 3 保温层 20-30挤塑聚苯板 4 20厚水泥砂浆找平 5、防水层：1.5厚自粘沥青防水卷材（由甲方分包） 6 隔离层 干铺无纺聚酯纤维布（纤维布甲供） 7、面层：40厚C20,内配钢筋φ6@200*200细石混凝土保护层，分隔缝3000*3000 内嵌聚乙烯泡沫 8.砼、砂浆、挤塑板、钢筋、细石混凝土甲供 | m2 | 497.89 |  | 0
35 | 010902001002 | 屋面 | 屋面4：Ⅰ级防水不上人无保温平屋面（楼梯间、电梯机房、大堂） 1、混凝土屋面 2、找坡层 泡沫混凝土找2%坡，最薄20厚 3 保温层 20-30挤塑聚苯板 4 20厚水泥砂浆找平 5、防水层：1.5厚自粘沥青防水卷材（由甲方分包） 6 隔离层 干铺无纺聚酯纤维布（纤维布甲供） 7、面层：25厚1：2.5水泥砂浆，分割1m 8.砼、挤塑板、砂浆、纤维布甲供 | m2 | 169.96 |  | 0
36 | 010902002001 | 屋面 | 屋面5：不上人无保温平屋面（雨蓬） 1 20厚水泥砂浆找平 2 涂膜防水（甲方专业分包） 3 1:3水泥砂浆找坡 最薄15厚 4.砂浆甲供 | m2 | 87 |  | 0
楼面
37 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面2：有洗衣机的封闭阳台、开敞阳台、入户花园、下部无功能房间的露台 1 钢筋混凝土楼板 2 1：2.5水泥砂浆找平 最薄10厚 3 防水层（甲方专业分包） 4 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 5.砂浆甲供 | m2 | 1086.09 |  | 0
38 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面4：用于沉箱卫生间 1 钢筋混凝土楼板 2 1：3水泥砂浆或混凝土找坡 最薄20厚 3 大于250厚轻集料混凝土找坡 4 防水工程（甲方专业分包） 5.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 6.砂浆、轻集料砼甲供 | m2 | 785.15 |  | 0
39 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面6：水、暖、电管道井 1 20厚水泥砂浆地面 2.砂浆甲供 | m2 | 20.666 |  | 0
40 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆踢脚线 2.砂浆甲供 | m2 | 26.115 |  | 0
内墙面
41 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1a：大堂、电梯厅、公共走道、商业、物业用房等 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3、砂浆甲供 | m2 | 614.32 |  | 0
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙1b：住宅厅、房、架空层墙面、楼梯间及楼梯前室 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 26987.54 |  | 0
43 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙2：厨房、住宅卫生间 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 7361.78 |  | 0
44 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙3：水井 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 350.22 |  | 0
45 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 内墙4：除水井外的电井、风井、管井 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 435.5 |  | 0
外墙面
46 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 外墙抹灰 1 刷专用界面剂 2 10厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 20766.19 |  | 0
47 | 011203001001 | 项目一般抹灰 | 其它抹灰 10厚水泥砂浆 砂浆甲供 | m2 | 1186.33 |  | 0
48 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 女儿墙 1 10厚1：2.5水泥砂浆 砂浆甲供 | m2 | 450.23 |  | 0
49 | 011201001008 | 挂网 | 交界处挂网（钢丝网甲供） | m2 | 8873.82 |  | 0
50 | 011203001002 | 一般抹灰 | 顶棚-独立空调搁板 10厚水泥砂浆 砂浆甲供 | m2 | 1228.7 |  | 0
室外工程
51 | 010507001001 | 散水 | 散水（做法参见图集12J003） 1 150厚3：7灰土 2 60厚细石混凝土 收面 3.细石混凝和石灰甲供 | m2 | 95.01 |  | 0
52 | 010507001002 | 无障碍坡道 | 无障碍坡道 1 原土打夯 2 砂垫层300厚 3 100厚混凝土垫层 4.砂和混凝土甲供 | m2 | 74.95 |  | 0
装配式工程
53 | 010512001002 | 平板 | 装配式 叠合板安装 1、含吊装、焊接、支撑架搭设 2.装配式构件和预埋件甲供 | m3 | 455.93 |  | 0
54 | 010513001001 | 楼梯 | 装配式直行梯段 简支 1、含吊装、焊接、支撑架搭设 2.装配式构件和预埋件甲供 | m3 | 82.83 |  | 0
55 | 010514002001 | 其他构件 | 装配式 阳台 1、含吊装、焊接、支撑架搭设 2.装配式构件和预埋件甲供 | m3 | 69.68 |  | 0
56 | 010514002002 | 其他构件 | 装配式 空调板 1、含吊装、焊接、支撑架搭设 2.装配式构件和预埋件甲供 | m3 | 32.03 |  | 0
57 | 010514002003 | 其他构件 | 预制混凝土构件 嵌缝 打胶 1.胶和嵌缝材料乙方购买，包括全部工作内容 | m | 130 |  | 0
58 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 装配构件后浇砼钢筋 后浇混凝土钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 钢筋甲供 | t | 28.6 |  | 0
59 | 010505003002 | 平板 | 后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 1、混凝土甲供 | m3 | 640.2 |  | 0
分部分项合计
措施项目
60 | 011701001001 | 综合脚手架（地上钢管式脚手架部分） | 综合脚手架，全部内外脚手架搭拆租赁费（不包含爬架） | m2 | 1163 |  | 0
61 | 011701001002 | 综合脚手架（采用爬架部分） | 综合脚手架，外架为全钢防火型附着式升降脚手架，其它综合考虑 | m2 | 13844 |  | 0
62 | 011702002003 | 矩形柱 | 矩形柱模板安装、拆除（含支撑体系）（铝模） | m2 | 741.5317 |  | 0
63 | 011702011004 | 直形墙 | 直形墙模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（铝模） | m2 | 20965.3502 |  | 0
64 | 011702013003 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 直形墙模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（铝模） | m2 | 2932.7181 |  | 0
65 | 011702006004 | 矩形梁 | 矩形梁模板安装、拆除（含支撑体系)（铝模） | m2 | 9777.0243 |  | 0
66 | 011702014003 | 有梁板 | 有梁板模板安装、拆除（含支撑体系)（铝模） | m2 | 3645.5319 |  | 0
67 | 011702016002 | 平板 | 平板模板安装、拆除（含支撑体系)（铝模） | m2 | 1598.4894 |  | 0
68 | 011702024002 | 楼梯 | 楼梯模板安装、拆除（含支撑体系）（铝模） | m2 | 596.4478 |  | 0
69 | 011702023004 | 阳台板 | 阳台板模板安装、拆除（含支撑体系）（铝模） | m2 | 1106.262 |  | 0
70 | 011702023005 | 悬挑板 | 悬挑板模板安装、拆除（含支撑体系）（铝模） | m2 | 566.982 |  | 0
71 | 011702021003 | 栏板 | 栏板模板安装、拆除（含支撑体系）（铝模） | m2 | 185.148 |  | 0
72 | 011702002003 | 矩形柱 | 矩形柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 47.3083 |  | 0
73 | 011702011004 | 直形墙 | 直形墙模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（木模） | m2 | 1337.5498 |  | 0
74 | 011702013003 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 直形墙模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（木模） | m2 | 187.1019 |  | 0
75 | 011702006004 | 矩形梁 | 矩形梁模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 623.7557 |  | 0
76 | 011702014003 | 有梁板 | 有梁板模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 232.5781 |  | 0
77 | 011702016002 | 平板 | 平板模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 101.9806 |  | 0
78 | 011702024002 | 楼梯 | 楼梯模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 38.0522 |  | 0
79 | 011702023004 | 阳台板 | 阳台板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 122.918 |  | 0
80 | 011702023005 | 悬挑板 | 悬挑板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 62.998 |  | 0
81 | 011702021003 | 栏板 | 栏板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 20.572 |  | 0
82 | 011702008003 | 圈梁 | 圈梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 491.79 |  | 0
83 | 011702003002 | 构造柱 | 构造柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 11.29 |  | 0
84 | 011702009002 | 过梁 | 过梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 487.62 |  | 0
85 | 011702028003 | 扶手 | 扶手模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 724.09 |  | 0
86 | 011702021004 | 栏板 | 栏板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 446.23 |  | 0
87 | 011702023006 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷、悬挑板、阳台板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 348.04 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
建筑平米单价（按15007m2报价）（不含税） | [6 empty] | 0

## 地下部分
通达城2号楼地下部分劳务报价单
工程名称：吉泰-通达城-地下室
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
结构工程及土方
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 挖土方 1、200厚清槽、钎探 2、运输到场内我方指定位置 3、土壤类别：综合考虑 | m2 | 6307 |  | 0
2 | 010401001001 | 砖基础 | 砖胎膜砌筑 砖和砂浆甲供 | m3 | 216 |  | 0
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 1700 |  | 0
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 部位：车库、地下室筏板基础（含井坑） 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 12843 |  | 0
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 478.08 |  | 0
6 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 2035 |  | 0
7 | 010503001001 | 基础梁 | 部位：基础梁 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 2.33 |  | 0
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 5953.09 |  | 0
9 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 2137.11 |  | 0
10 | 010504001002 | 直形墙 | 部位:电梯井壁 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 83.52 |  | 0
11 | 010505001001 | 有梁板 | 部位：地下室顶板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 3087.1 |  | 0
12 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 1041.267 |  | 0
13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 楼梯 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m2 | 242.326 |  | 0
14 | 010508001001 | 后浇带 | 1、部分：基础、墙、梁、板后浇带 2、膨胀混凝土浇筑 砼甲供 | m3 | 304.995 |  | 0
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制作 安装 2、钢筋类型HPB300 6~10 3、包含焊接及绑扎 4、钢筋甲供 | t | 14.212 |  | 0
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2、钢筋甲供 | t | 372.137 |  | 0
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2、钢筋甲供 | t | 826.853 |  | 0
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 2、钢筋甲供 | t | 694.155 |  | 0
19 | 010516003001 | 机械连接 | 直螺纹接头 18~20 | 个 | 6718.8 |  | 0
20 | 010516003002 | 机械连接 | 直螺纹接头 22以上 | 个 | 2422 |  | 0
21 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 钢板止水带 钢板甲供 | m | 5160.3 |  | 0
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 制作 安装 铁件甲供 | t | 10 |  | 0
二次结构及砌筑
23 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 综合考虑 2.砂浆强度等级:M5 3.砌块和砂浆甲供 | m3 | 1324.22 |  | 0
24 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、蒸压加气砼墙体 2、砌块厚度综合考虑，墙高度超过3.6m部分 3.砌块和砂浆甲供 | m3 | 168.15 |  | 0
25 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 31.21 |  | 0
26 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 19.29 |  | 0
27 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 21.74 |  | 0
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 砌体加固筋 | t | 4.804 |  | 0
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.钢筋甲供 | t | 5.79 |  | 0
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋甲供 | t | 25.846 |  | 0
装饰工程
31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：筏板防水保护层 2、水泥砂浆保护层 3.砂浆甲供 | m2 | 13487.5 |  | 0
32 | 011101003001 | 平面防水细石砼保护层 | 平面防水细石砼保护层50mm 细石混凝土甲供 | m2 | 13487.5 |  | 0
33 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 立面防水保护层（聚苯板） 聚苯板甲供 | m2 | 5695.65 |  | 0
34 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 地下室顶板砂浆找平层20厚 砂浆甲供 | m2 | 12398 |  | 0
35 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 地下室顶板防水保护层 C20砼60-100厚 混凝土甲供， | m2 | 12398 |  | 0
36 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 车库细石砼楼地面50mm内 混凝土甲供 | m2 | 18906.01 |  | 0
37 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 楼地面抹水泥砂浆20厚 砂浆甲供 | m2 | 3274.95 |  | 0
38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙柱面抹砂浆20厚 刷专用界面剂 砂浆甲供 | m2 | 14509.38 |  | 0
分部分项合计
措施项目
39 | 011701001001 | 综合脚手架 | 地下室综合脚手架，包括完成本工程施工范围内全部脚手架搭拆租赁费， 地下一层 钢管脚手架 | m2 | 15869 |  | 0
40 | 011701001002 | 综合脚手架 | 地下室综合脚手架，包括完成本工程施工范围内全部脚手架搭拆租赁费， 地下二层 钢管脚手架 | m2 | 6307 |  | 0
41 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 103.1 |  | 0
42 | 011702001002 | 基础 | 筏板基础模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 450 |  | 0
43 | 011702001003 | 基础 | 桩承台模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 1662 |  | 0
44 | 011702001004 | 基础 | 电梯坑、集水坑内侧模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 457.6 |  | 0
45 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 4027.32 |  | 0
46 | 011702002002 | 矩形柱 | 矩形柱模板超过3.6m增加费，每增加1M（木模） | m2 | 894.96 |  | 0
47 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 13139.67 |  | 0
48 | 011702006002 | 矩形梁 | 矩形梁模板超过3.6m增加费,，每增加1M（木模） | m2 | 5332.04 |  | 0
49 | 011702011001 | 直形墙 | 地下室外墙模板安装、拆除（含支撑体系、含止水螺栓购买及修补孔洞）（木模） | m2 | 9288.54 |  | 0
50 | 011702011002 | 直形墙 | 地下室内墙模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（木模） | m2 | 5784.768 |  | 0
51 | 011702011003 | 直形墙 | 墙模板超过3.6m增加费，每增加1M（木模） | m2 | 1857.708 |  | 0
52 | 011702011004 | 直形墙 | 电梯井壁模板安装、拆除（含支撑体系、含对拉螺栓及修补孔洞）（木模） | m2 | 2455.2 |  | 0
53 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 12348.4 |  | 0
54 | 011702016001 | 平板 | 平板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 6941.78 |  | 0
55 | 011702014002 | 有梁板 | 板模板超过3.6m增加费，每增加1M（木模） | m2 | 12348.4 |  | 0
56 | 011702024001 | 楼梯 | 楼梯模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 242.33 |  | 0
57 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带模板安装、拆除（木模） | m2 | 1394.71 |  | 0
58 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁（防水反坎）模板安装、拆除（木模） | m2 | 216.94 |  | 0
59 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 134.12 |  | 0
60 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 368.8 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
建筑平米单价（按22181.4m2报价）（不含税） | [6 empty] | 0

## 幼儿园
通达城幼儿园劳务报价表
工程名称：新余吉泰-通达城幼儿园
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
主体结构
主体混凝土工程及土方
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖土方 1、200厚清槽、钎探 2、运输到场内我方指定位置 3、土壤类别：综合考虑 | m2 | 671.3333 |  | 0
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 26.48 |  | 0
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 93.45 |  | 0
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 7.32 |  | 0
5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 38.01 |  | 0
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 163.43 |  | 0
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土（框架梁、单梁） 2.混凝土甲供 | m3 | 238.79 |  | 0
8 | 010503002002 | 异形梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土（屋面斜梁） 2.混凝土甲供 | m3 | 80 |  | 0
9 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 71.05 |  | 0
10 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 326.45 |  | 0
11 | 010505001002 | 斜屋面屋板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土（屋面斜板） 2.混凝土甲供 | m3 | 110 |  | 0
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m2 | 38.64 |  | 0
13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 26.22 |  | 0
14 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 4.26 |  | 0
15 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 3.5 |  | 0
16 | 010505008002 | 悬挑板 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 0.36 |  | 0
主体钢筋工程
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2、钢筋甲供 | t | 32.214 |  | 0
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋甲供 | t | 37.165 |  | 0
19 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤25 2.钢筋甲供 | t | 18.746 |  | 0
20 | 010516003003 | 机械连接 | 直螺纹接头 18~20 | 个 | 200 |  | 0
21 | 010516003004 | 机械连接 | 直螺纹接头 22~25 | 个 | 300 |  | 0
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 制作 安装 | t | 0.56 |  | 0
二次结构
二次结构混凝土工程
23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 17.05 |  | 0
24 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 9.32 |  | 0
25 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 1.11 |  | 0
26 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土甲供 | m3 | 0.85 |  | 0
二次结构钢筋工程
27 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.钢筋甲供 | t | 8.335 |  | 0
28 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋甲供 | t | 1.662 |  | 0
29 | 010515001022 | 砌体内加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 | t | 0.967 |  | 0
30 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋钢筋 | 根 | 200 |  | 0
砌体工程
31 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 综合考虑 2.砂浆强度等级:M5 3.砌块和砂浆甲供 | m3 | 67.72 |  | 0
32 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 综合考虑 2.砂浆强度等级:M5 3.砌块和砂浆甲供 4.高度超过3.6部分 | m3 | 5.11 |  | 0
装饰工程
屋面
33 | 010902001001 | 屋面 | 坡屋面： 1、混凝土屋面 2、找坡层 泡沫混凝土找2%坡，最薄20厚 3 保温层 20-30挤塑聚苯板 4 20厚水泥砂浆找平 5、防水层：1.5厚自粘沥青防水卷材（由甲方分包） 6 隔离层 干铺无纺聚酯纤维布（纤维布甲供） 7、面层：40厚C20,细石混凝土保护层 8.砼、砂浆、挤塑板、钢筋、细石混凝土甲供 | m2 | 894 |  | 0
34 | 010902002001 | 屋面 | 屋面5：不上人无保温平屋面（雨蓬） 1 20厚水泥砂浆找平 2 涂膜防水（甲方专业分包） 3 1:3水泥砂浆找坡 最薄15厚 4.砂浆甲供 | m2 | 10 |  | 0
楼面
35 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面4：用于沉箱卫生间 1 钢筋混凝土楼板 2 1：3水泥砂浆或混凝土找坡 最薄20厚 3 大于250厚轻集料混凝土找坡 4 防水工程（甲方专业分包） 5.20厚1：2.5水泥砂浆保护层 6.砂浆、轻集料砼甲供 | m2 | 154 |  | 0
36 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面 1 20厚水泥砂浆地面 2.砂浆甲供 | m2 | 20.666 |  | 0
内墙面
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙m抹灰 1 刷专用墙面界面剂 2 15厚1：2.5水泥砂浆 3、砂浆甲供 | m2 | 6911 |  | 0
外墙面
38 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 外墙空调板女儿墙等抹灰 1 刷专用界面剂 2 10厚1：2.5水泥砂浆 3.砂浆甲供 | m2 | 2398 |  | 0
39 | 011201001008 | 挂网 | 交界处挂网（钢丝网甲供） | m2 | 1391 |  | 0
室外工程
40 | 010507001001 | 散水 | 散水（做法参见图集12J003） 1 150厚3：7灰土 2 60厚细石混凝土 收面 3.细石混凝和石灰甲供 | m2 | 92 |  | 0
41 | 010507001002 | 室外台阶 | 室外台阶 1 原土打夯 2 砂垫层80厚 3 100厚混凝土面层 4.砂和混凝土甲供 | m2 | 74.95 |  | 0
分部分项合计
措施项目
42 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合钢管式脚手架，包括本项目全部脚手架搭拆租赁费用 | m2 | 2535 |  | 0
43 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 32 |  | 0
44 | 011702001002 | 独立基础 | 独立基础模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 196.23 |  | 0
45 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 316.54 |  | 0
46 | 011702002003 | 矩形柱 | 矩形柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 1010.13 |  | 0
47 | 011702002004 | 矩形柱 | 矩形柱支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑（木模） | m2 | 18.57 |  | 0
48 | 011702006004 | 矩形梁 | 矩形梁模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 1932.29 |  | 0
49 | 011702006006 | 矩形梁 | 屋面矩形斜梁模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 420 |  | 0
50 | 011702006005 | 矩形梁 | 矩形梁梁支撑 高度超过3.6m，每超过1m 钢支撑（木模） | m2 | 1932.29 |  | 0
51 | 011702014003 | 有梁板 | 有梁板模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 957.76 |  | 0
52 | 011702016002 | 平板 | 平板模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 316.05 |  | 0
53 | 011702016004 | 斜板 | 坡屋顶斜板模板安装、拆除（含支撑体系)（木模） | m2 | 600 |  | 0
54 | 011702016003 | 钢支撑增加 | 板支撑高度超过3.6m，每增加1m钢支撑（木模） | m2 | 1273 |  | 0
55 | 011702024002 | 楼梯 | 楼梯模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 38.64 |  | 0
56 | 011702021003 | 栏板 | 栏板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 192.72 |  | 0
57 | 011702008003 | 圈梁 | 圈梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 78.03 |  | 0
58 | 011702003002 | 构造柱 | 构造柱模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 201.29 |  | 0
59 | 011702009002 | 过梁 | 过梁模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 126.82 |  | 0
60 | 011702028003 | 扶手 | 扶手模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 16.87 |  | 0
61 | 011702023006 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷、悬挑板、阳台板模板安装、拆除（含支撑体系）（木模） | m2 | 8 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
建筑平米单价（按2536m2报价）（不含税） | [6 empty] | 0